## Főösszesítő
Építési helyszín: 3200 Gyöngyös, (hrsz.: 5610, 5410, 5921, 5551, 5936, 6044) |  | Készült: Építőipari Normagyűjtemény alapján -
2026. évi anyagárakon.
Kérelmező: Gyöngyös Város Önkormányzata (képviseli: Szókovács Péter polgármester) |  | Készítette:
3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
Munka leírása: 3200 Gyöngyös, 5610, 5410, 5921, 5551, 5936, 6044- hrsz-ú ingatlanokon lévő épületek bontásának költségvetése, becsült mennyiségekkel.
Készült: …..............
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0
2026. |  | Aláírás

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
15 | Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
2 | Bontás, építőanyagok újrahasznosítása | 0 | 0
21 | Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
23 | Síkalapozás | 0 | 0
31 | Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
32 | Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
35 | Ácsmunka | 0 | 0
36 | Vakolás és rabicolás | 0 | 0
41 | Tetőfedés | 0 | 0
43 | Bádogozás | 0 | 0
48 | Szigetelés | 0 | 0
93 | Környezetvédelmi berendezések, mentesítések | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 2.Bontás, építőanyagok újraha
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem
1 | 02-030-2.1 | Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 22 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 20303277132 | ÖN | 2
2 | 02-030-5.2 | Bontott fa hulladék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 28 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 20303277200 | ÖN | 2
3 | 02-030-7.1 | Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 60 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 20303277212 | ÖN | 2
4 | 02-030-7.2 | Vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 376.84 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 20303277224 | ÖN | 2
5 | 21-011-11.4 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe | 75 | db |  |  | 0 | 0 |  | 210110016774 | ÖN | 21
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 15. Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem
1 | 15-012/M | Könnyű állványszerkezetek Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel,korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadlótávolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ ésalkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig | 40 | m² |  |  | 0 | 0 |  |  | M | 36
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 21.Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem
1 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig | 11.52 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 210030014884 | ÖN | 21
2 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 57.44 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 210030015373 | ÖN | 21
3 | 21-004-3.1 | Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig | 304.16 | m² |  |  | 0 | 0 |  | 210040015433 | ÖN | 21
4 | 21-011-3.1.1 | Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 10,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig | 74.64 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 210110016452 | ÖN | 21
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 23.Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem
1 | 23-000-2 | Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása | 66.52 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 230000023233 | ÖN | 23
2 | 23-003-3-0242210 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból, C25/30 - XC2 - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal | 2.88 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 230030024335 | ÖN | 23
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 31.Helyszíni beton és vasbeton
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem
1 | 31-000-14.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból | 92.84 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 310000034875 | ÖN | 31
2 | 31-001-1.2.1-0220953 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között, FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500A (BHB55.50) 6 mm | 0.03 | t |  |  | 0 | 0 | Sávalap és zsalukő fal feletti koszorú kengyelezése | 310011236685 | ÖN | 31
3 | 31-001-1.2.1-0220956 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között, FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500A (BHB55.50) 10 mm | 0.05 | t |  |  | 0 | 0 | Koszorúba 4 szál fővas | 310011236712 | ÖN | 31
4 | 31-001-1.2.2-0221002 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm | 0.08 | t |  |  | 0 | 0 | Sávalap felső koszúrjába 4 szál fővas | 310011236891 | ÖN | 31
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 32.Előregyártott épületszerkez
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem
1 | 32-000/K | Előregyártott vb. gerendás födém bontása 25 cm vastagságig | 32 | m² |  |  | 0 | 0 |  | 0 | ÖN | 32
2 | 32-007-1.2.1-0550122 | Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop elhelyezése a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel, beton tömbbe állítva, kibetonozva, 0,2 t/db tömegig, LÁBATLANI beton kerítésoszlop K-22A jelű (kerítéslapos), hossz: 2,9 m, Cikkszám: 08002200001 | 60 | db |  |  | 0 | 0 |  | 320072798261 | ÖN | 32
3 | 32-007-1.2.1-0550122/M | Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop áthelyezése a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel, beton tömbbe állítva, kibetonozva, 0,2 t/db tömegig, megrendelő által biztosított elemekből. | 16 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | ÖN | 32
4 | 32-007-2.3-0550125 | Előregyártott kerítésmező elhelyezése beton, vasbeton elemekből, az illeszkedések falazó cementhabarcs kikenésével, sima vagy mintás (tégla, fa stb.) vasbeton pallókból, LÁBATLANI beton kerítéslap KL-20/50 jelű, hossz: 1,93 m, Cikkszám: 08100100001 | 240 | db |  |  | 0 | 0 |  | 320072798370 | ÖN | 32
5 | 32-007-2.3-0550125/M | Előregyártott kerítésmező elhelyezése beton, vasbeton elemekből, az illeszkedések falazó cementhabarcs kikenésével, sima vagy mintás (tégla, fa stb.) vasbeton pallókból, megrendelő által biztosított elemekből. | 60 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | ÖN | 32
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 33.Falazás és egyéb kőműves mu
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem
1 | 33-000-1.1.1.1.1 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból | 85.72 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 330000087203 | ÖN | 33
2 | 33-000-1.6.1.3.1 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, vályogból, agyaghabarcsból | 69.44 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 330000087300 | ÖN | 33
3 | 33-000-11.1.1.1.1 | Pillérfalazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, bármilyen falvastagsággal, épületen belül, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű tömör téglából, falazó, meszes cementhabarcsból | 1.4 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 330000087324 | ÖN | 33
4 | 33-000-21.1.1.1.1.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 30 | m² |  |  | 0 | 0 |  | 330000087382 | ÖN | 33
5 | 33-001-1.3.4.3.1.1-0200405 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, Zs 30-as zsalukő 50/30/25 ( 8 db/m2 ) Bordás betonacél, szálban, B 60.50 10 mm C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal | 40 | m² |  |  | 0 | 0 |  | 330010090726 | ÖN | 33
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 35.Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem
1 | 35-000-1.1 | Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig | 288 | m² |  |  | 0 | 0 |  | 350000108115 | ÖN | 35
2 | 35-000-5.1 | Födémszerkezet pórfödém szerkezet bontása felső deszkázattal | 46 | m² |  |  | 0 | 0 |  | 350000108173 | ÖN | 35
3 | 35-000-5.2 | Födémszerkezet borított gerendafödém szerkezet bontása alsó-felső deszkázattal | 226 | m² |  |  | 0 | 0 |  | 350000108185 | ÖN | 35
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 36.Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem
1 | 36-005-1.1.1.1.1-0446512 | Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban, kézi alapvakolat, kézi felhordásra alkalmas szárazhabarcs, egyrétegű vakolat, minden ásványi alapfelületre, kül- és beltéri felhasználásra | 34 | m² |  |  | 0 | 0 |  |  | M | 36
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 41. Tetőfedés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem
1 | 41-000-4 | Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) | 288 | m² |  |  | 0 | 0 |  | 410000197712 | ÖN | 41
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 43. Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem
1 | 43-003-4.1.2.2-0993324 | Falszegély szerelése színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel, tűzihorganyzott acél + Classic matt bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm | 21 | m |  |  | 0 | 0 |  |  | M | 43
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 48. Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem
1 | 48-002-1.2.1.1.2 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 3,5 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve | 8 | m² |  |  | 0 | 0 |  |  | ÖN | 48
2 | 48-007-21.1.1.8.2-0113003 | Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítőanyag, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) maghőszigetelés vagy dilatáció kialakítása, expandált polisztirol hab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N30 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 30 mm | 40 | m² |  |  | 0 | 0 |  | 480072303196 | ÖN | 48
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 93.Környezetvédelmi berendezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem
1 | 93-011-2.1.1-0101011 | Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 40/2025.(XII.19) NGM rendeletnek megfelelően, bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú síkpala (6 mm vtg.-ig) bontása, Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, erőskötésű azbeszttartalmú építési törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi díjjal | 85 | m² |  |  | 0 | 0 |  | 930113681732 | ÖN | 93
2 | 93-011-2.1.2-0101011 | Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 40/2025.(XII.19) NGM rendeletnek megfelelően, bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú hullámpala (6 mm vtg.-ig) bontása, Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, erőskötésű azbeszttartalmú építési törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi díjjal | 15 | m² |  |  | 0 | 0 |  | 930113681744 | ÖN | 93
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0