MŰSZAKI LEÍRÁS

„Keretszerződés Közvilágítási, elektromos energiaellátási munkák”

Az árazatlan minta költségvetési kiírás a beszerzési dokumentáció mellékleteként kerül rendelkezésre bocsátásra. Ebben a meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő meghatározás csak a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő ezzel mindenben egyenértékű, vagy jobb terméket elfogad.

A beszerzési eljárás tárgyának megvalósítása során ellátandó típusfeladatok jegyzékét a fent hivatkozott árazatlan minta költségvetési kiírások tartalmazzák, amelyek egyben műszaki leírásnak is minősülnek, amelyek tartalmazzák a használatos tételeket, amelyekre egy egységnyi és adott elszámolási mértékegységben kell az egységárakat megadni. Ajánlatkérő a megkötendő keretszerződés alapján, egyedi, írásbeli megrendelés során adja meg az adott közbeszerzés tárgyára és a szerződés feltételeire vonatkozó konkrét adatokat

Teljesítési helyszínek Gyöngyös város belterülete, konkrét helyszíneket a beszerzési dokumentáció nem tartalmazza. Szerződéskötést követően kerül meghatározásara a műszaki tartalom.

Tervezetten:

-  Igény szerinti közvilágítási hálózat bővítése elfogadott kivitervek alapján

-  Föld kábel fektetése, légkábel felszerelése,

-  földkábeles hálózaton szakadás, zárlat helymeghatározás, javítás

-  különböző fénypontmagasságú acél kandeláberek beépítése,

-  oszlopgyámos faoszlopok, áttört gerincű távvezeték-oszlopok építése

-  lámpatartó karok felszerelése,

-  Különböző teljesítményű LED lámpatestek felszerelése

-  meglévő hagyományos lámpatestek korszerűsítése LED-re

-  térfigyelő kamerák csatlakozási pontok kiépítése

-  Igény szerinti elektromos ellátási és villanyszerelési munkák

-  tipizált mérőhely kialakítása

-  villanyszerelési munkák