Kérdés:

1. Hol kell beárazni a telepítendő berendezések karbantartását? Jelenleg a pályázati Összesítő táblázat, illetve az Ajánlattevői nyilatkozat nem tartalmaz ilyen sort. Ezen dokumentumok kiegészíthetők ezzel a sorral?
Válasz:
Tetszés szerint kiegészíthető a sor a karbantartással, melyet a beltéri egységek számára kell vetíteni.
Alap esetben a tételek úgy árazandók be, hogy tartalmazzák a karbantartás költségét.

1. A Pályázati felhívás 11. oldala alapján a Polgármesteri Hivatalba 6 db berendezés telepítését kéri Ajánlatkérő. Azonban az erre vonatkozó árazótáblában csak 5 db berendezés szerepel (4 db 3,5 kW mono split klíma, 1 db 8 kW multi split klíma). Kérnénk megerősítésüket, hogy az árazótáblában szereplő darabszámok helyesek.
Válasz:
A Polgármesteri Hivatalba 4 db 3,5 kW mono split klíma, 1 db 8 kW multi split klíma telepítendő.
